**Einmalbrausegarnituren**

Brauseschlauch L. 1,5 m mit blauen Muttern

25 Stück

Artikelnummer: **AT809B.25P**

Ausschreibungstext

Einmalbrausegarnitur bestehend aus:

- 25 weißen Brauseschläuchen aus PVC L. 1,50 m mit blauen Konusmuttern aus ABS,

- 25 weißen Handbrausen Ø 70, 1-strahlig: Regenstrahl.

Speziell für Gesundheitseinrichtungen:

- Einmalbrausegarnitur: gewährleistet regelmäßigen Austausch.

- Brauseschlauch außen und innen glatt: vereinfacht die Reinigung, begrenzt Bakterienablagerungen.

- Farbige Konusmuttern: optisch klare Unterscheidung; ermöglicht sicherzustellen, dass Einmalbrause richtig ersetzt wurde (abwechselnde Verwendung).

Verpackungseinheit 25 Stück.